- 采购清单

- 衢州市瑞城科技产业服务有限公司（以下简称“采购人”）的电子科技大学长三角研究院食堂安装配电网络安全管理系统采购进行询价，具体要求如下：

- 1.采购内容：采购人的电子科技大学长三角研究院食堂安装配电网络安全管理系统采购，详见下表，采购预算价为人民币80780元。

| 点位 | 设备类型 | 规格 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 组合式电气火灾探测器 | 100A |  | 套 | 6 |
|  |  | 200A |  | 套 | 4 |
|  |  | 400A |  | 套 | 1 |
|  | 集成式探测器 | C16 | 1P | 套 | 32 |
|  |  |  | 2P（漏） | 套 | 6 |
|  |  |  | 4P（漏） | 套 | 1 |
|  |  | C20 | 2P（漏） | 套 | 42 |
|  |  |  | 4P（漏） | 套 | 3 |
|  |  | C25 | 2P（漏） | 套 | 8 |
|  |  |  | 3P | 套 | 1 |
|  |  |  | 4P（漏） | 套 | 3 |
|  |  | C32 | 2P（漏） | 套 | 2 |
|  |  |  | 3P | 套 | 1 |
|  |  |  | 4P（漏） | 套 | 10 |
|  |  | C40 | 2P（漏） | 套 | 9 |
|  |  | C63 | 4P（漏） | 套 | 2 |
|  |  | 网关 |  | 套 | 11 |
| 注：以上报价为含税价，费用包含设备费、安装费、 3 年质保期内服务费等所有费用，第 4 年及以后续费价格为 500 元/套/年（集成式探测 器按网关数量计费），续费总计数量暂定为 22 套，后续可根据实际需要调整续费数量。 |  |  |  |  |  |

2.报价要求：按综合单价报价，最高限价80780元，超过最高限价的为无效报价文件。

3.交货期：合同签订后30天内完成供货及安装调试。

4.交货地点：送货地点按甲方指定地址送达安装并调试完成。

5.质保期：3年，实行三包服务。

6.结算方式：据实结算。

7.付款方式：签订合同后，采购人在中标人资料（包括但不限于产品参数、制造商授权书、检测报告、使用说明书等）提供齐全且全部产品验收、安装合格后，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后15个工作日内支付至结算价98.5%；剩余1.5%质保金在质保期满后，无质量问题后无息支付。每次支付款项前，须提供等额的增值税专用发票（税率：6%）。